## RLs
ID | Tensão | Fabricante | Tipo Relé / Religador | Sensor de Tensão no 2 lado do Religador ?
ACA-01 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
ACA-02 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
ADE-02 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
ADE-03 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
AGA-01 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
AGA-02 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
AGA-03 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
AGA-04 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
AGA-05 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
AGA-06 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
AGA-07 | 13,8 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
AGA-08 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
AGA-09 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
AGI-01 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
AGI-02 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
AGI-03 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
APG-01 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
APG-02 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
ARI-01 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
ARI-02 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / F5 | NÃO
ARI-03 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / F5 | NÃO
ARI-04 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / F5 | NÃO
ARI-05 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
ATA-01 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
ATA-02 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
AUG-01 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
AUG-02 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
BBS-01 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BBS-02 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BBS-03 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BBV-01 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BBV-02 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BBV-03 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BBV-04 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BBV-05 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BBV-06 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BBV-07 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BFA-01 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BFA-02 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BFA-03 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BFA-05 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BFA-06 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BGA-21 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BGA-22 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BGA-23 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BGA-24 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BGA-25 | 23 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
BGA-26 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BGA-27 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BGA-28 | 23 kV | WESTINGHOUSE | RL ESV 2712 / RESCO | NÃO
BGA-29 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BGA-30 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BGA-31 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BGA-32 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BGA-33 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BND-01 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
BND-02 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
BND-03 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
BND-04 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
BND-05 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
BND-06 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
BND-07 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BND-08 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
BND-09 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
BND-16 | 13,8 kV | LUPA | ALTERE V3 | SIM
BND-17 | 13,8 kV | LUPA | ALTERE V3 | SIM
BNE-03 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
BQB-01 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BQB-02 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BQB-03 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BQB-04 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BQB-05 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BQB-06 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BQB-07 | 13,8 kV | NOJA POWER | RL RC 10 | SIM
BQB-08 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BQE-01 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
BQE-02 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
BQE-03 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
BQE-04 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
BQE-05 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
BQE-06 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
BQE-07 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
BQE-08 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
BQE-10 | 23 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
BQE-11 | 23 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
BRB-01 | 23 kV | MARINI & DAMINELLI | RL ESV 2712 / RESCO | NÃO
BRB-02 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
BRB-03 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
BRB-05 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
BRB-06 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
BRB-07 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
BRB-08 | 24 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BRB-09 | 24 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BRB-11 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
BRB-12 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
BRO-01 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
BRO-02 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
BRO-03 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / FXA | NÃO
BSO- 01 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BSO-02 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BSO-03 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
BSO-04 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BSO-05 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
BSO-06 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BSO-07 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BSO-08 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BSO-09 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BSO-10 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
BSP-01 | 23 kV | LUPA | ALTERE V3 | SIM
BSP-02 | 23 kV | LUPA | ALTERE V3 | SIM
BSP-03 | 23 kV | LUPA | ALTERE V3 | SIM
BSP-04 | 23 kV | LUPA | ALTERE V3 | SIM
BSP-05 | 23 kV | LUPA | ALTERE V3 | SIM
CBU-01 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
CBU-02 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
CBU-03 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
CBU-04 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
CBU-05 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
CBU-06 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
CBU-07 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
CBU-08 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
CBU-09 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
CBU-10 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
CBU-21 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CBU-22 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CBX-01 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CBX-02 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CBX-03 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CBX-04 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CCI-01 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CCI-02 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
CCI-03 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CCI-04 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CCI-05 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CCI-06 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / FXA | NÃO
CCI-07 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / FXA | NÃO
CCI-08 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / FXA | NÃO
CCI-09 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
CCI-10 | 23 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
CCI-11 | 23 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
CCI-12 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CCI-13 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CCI-14 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CCN-01 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
CCN-02 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
CCN-03 | 23 kV | NOJA POWER | RL RC 10 | SIM
CCN-04 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
CCO-01 | 23 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
CCO-02 | 23 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
CCO-03 | 23 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
CCO-04 | 23 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
CCO-05 | 23 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
CCO-06 | 23 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
CCO-07 | 23 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
CCO-08 | 23 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
CDI-03 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
CDI-04 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
CDI-05 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
CDI-06 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
CDI-07 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CDR-01 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CDR-02 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CDR-03 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CDR-04 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
CDR-05 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
CDR-06 | 23 kV | COOPER | RL VWE 27 / FXA | NÃO
CDR-07 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
CDR-08 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
CDR-09 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
CDR-10 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
CDS-01 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F5 | NÃO
CDS-02 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F5 | NÃO
CDS-03 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F5 | NÃO
CDS-04 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / RC5 | SIM
CDS-05 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
CDS-06 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
CFL-01 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
CFL-02 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
CFL-03 | 13,8 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
CFL-04 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / F5 | NÃO
CFL-05 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
CFL-06 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
CFL-07 | 13,8 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
CFL-08 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
CIS-01 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
CIS-02 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
CIS-03 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
CIS-04 | 13,8 kV | G & W ELECTRIC | SEL351R | SIM
CIS-05 | 13,8 kV | G & W ELECTRIC | SEL351R | SIM
CIS-06 | 13,8 kV | G & W ELECTRIC | SEL351R | SIM
CIS-07 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CIS-08 | 13,8 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
CMB-01 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / F5 | NÃO
CMB-02 | 13,8 kV | ABB | PCD2000/ABB | NÃO
CMB-03 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / F5 | NÃO
CMB-04 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / F5 | NÃO
CMB-05 | 13,8 kV | NULEC | U2712 / CAPM5 | SIM
CMB-06 | 13,8 kV | NOJA POWER | RL RC 10 | SIM
CMB-07 | 13,8 kV | NOJA POWER | RL RC 10 | SIM
CMB-11 | 23 kV | NOJA POWER | RL RC 10 | SIM
CMB-12 | 23 kV | NOJA POWER | RL RC 10 | SIM
CNS-01 | 23 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
CNS-02 | 23 kV | COOPER | RL ESV 1512 / FXB | NÃO
CNS-03 | 23 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
CNS-04 | 23 kV | COOPER | RL ESV 1512 / FXB | NÃO
CNS-05 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
COA-01 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
COA-02 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
COA-03 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
COA-04 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
COA-05 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
COA-06 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
COA-07 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
COA-08 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CPA-01 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F5 | NÃO
CPA-02 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CPA-03 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F5 | NÃO
CQS-01 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CQS-02 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CQS-03 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
CQS-04 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CQS-05 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
CQS-07 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CQS-09 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CQS-10 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
CQS-11 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CQS-12 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CQS-13 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CQS-14 | 13,8 kV | NOJA POWER | RL RC 10 | SIM
CQS-15 | 13,8 kV | NOJA POWER | RL RC 10 | SIM
CRA-01 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CRA-02 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CRA-03 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CRA-04 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CSA-01 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CSA-02 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CSA-03 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CSA-04 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CSC-03 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CSC-04 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CSC-05 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CUA-01 | 13,8 kV | BBC - BROWN BOVERI | ICM 22 (0,5 - 2,0 A) | NÃO
CUA-02 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CUA-03 | 13,8 kV | BBC - BROWN BOVERI | ICM 22 (2,5 - 10 A) | NÃO
CUA-04 | 13,8 kV | BBC - BROWN BOVERI | ICM 22 (2,5 - 10 A) | NÃO
CUA-05 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CUA-06 | 13,8 kV | BBC - BROWN BOVERI | ICM 22 (2,5 - 10 A) | NÃO
CUA-07 | 13,8 kV | BBC - BROWN BOVERI | ICM 22 (2,5 - 10 A) | NÃO
CUA-08 | 13,8 kV | BBC - BROWN BOVERI | ICM 22 (2,5 - 10 A) | NÃO
CUA-09 | 13,8 kV | BBC - BROWN BOVERI | ICM 22 (2,5 - 10 A) | NÃO
CUA-10 | 13,8 kV | BBC - BROWN BOVERI | ICM 22 (0,5 - 2,0 A) | NÃO
CUA-11 | 13,8 kV | BBC - BROWN BOVERI | ICM 22 (0,5 - 2,0 A) | NÃO
CUA-12 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CUA-14 | 13,8 kV | BBC - BROWN BOVERI | ICM 22 (2,5 - 10 A) | NÃO
CUA-15 | 13,8 kV | BBC - BROWN BOVERI | ICM 22 (2,5 - 10 A) | NÃO
CZL-01 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
CZL-02 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CZL-03 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
CZL-04 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
CZL-05 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
CZL-06 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
EMO-01 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
EMO-02 | 13,8 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
EMO-03 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
FAA-01 | 13,8 kV | SIEMENS | 7SJ632 | SIM
FAA-02 | 13,8 kV | SIEMENS | 7SJ632 | SIM
FAA-03 | 13,8 kV | SIEMENS | 7SJ632 | SIM
FAA-04 | 13,8 kV | SIEMENS | 7SJ632 | SIM
FAA-05 | 13,8 kV | SIEMENS | 7SJ632 | SIM
FAA-06 | 13,8 kV | SIEMENS | 7SJ632 | SIM
FAA-07 | 13,8 kV | SIEMENS | 7SJ632 | SIM
FAA-08 | 13,8 kV | SIEMENS | 7SJ632 | SIM
FAA-09 | 13,8 kV | SIEMENS | 7SJ632 | SIM
FAA-10 | 13,8 kV | SIEMENS | 7SJ632 | SIM
FAA-11 | 13,8 kV | SIEMENS | 7SJ632 | SIM
FAA-12 | 13,8 kV | SIEMENS | 7SJ632 | SIM
FBO-01 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
FBO-02 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
FBO-03 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
FBO-04 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
FBO-05 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
FBO-06 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / FXB | NÃO
FCA-01 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
FCA-02 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
FCA-03 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
FCA-04 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
FGS-01 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
FGS-02 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
FGS-03 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
FGS-04 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
FGS-05 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
FIS-01 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
FIS-02 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
FIS-03 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
FIS-04 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
FLA-02 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
FLA-03 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
FLA-07 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
GCR-01 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / RC5 | SIM
GPA-01 | 13,8 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
GPA-02 | 13,8 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
GPA-03 | 13,8 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
GPA-04 | 13,8 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
GPA-05 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
GPR-01 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
GPR-02 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
GPR-03 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
GPR-06 | 23 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
GPR-07 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
GPR-09 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
GPR-11 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
GPR-12 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
GRI-01 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
GRI-02 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
GRI-03 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
GRI-04 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
GRM-03 | 34,5 kV | COOPER | RL NOVA 34,5 / F6 | SIM
GRM-04 | 34,5 kV | COOPER | RL NOVA 34,5 / F6 | SIM
GRM-05 | 34,5 kV | COOPER | RL NOVA 34,5 / F6 | SIM
GRM-10 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
GRM-11 | 13,8 kV | ABB | PCD2000/ABB | NÃO
GRM-12 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / F5 | NÃO
GRM-13 | 13,8 kV | NOJA POWER | RL RC 10 | SIM
GRM-14 | 13,8 kV | NOJA POWER | RL RC 10 | SIM
GVA-01 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
GVA-02 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
GVA-03 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
GVA-04 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
GVA-05 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
GVL-01 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM4 | NÃO
GVL-02 | 13,8 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
GVL-03 | 13,8 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
GVL-04 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
HOE-01 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
HOE-02 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
HOE-03 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
HOE-04 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
HOE-06 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
HOE-08 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / FXB | NÃO
HOE-11 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
HOE-12 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
IAA-01 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
IAA-02 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
IAA-03 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
IAA-04 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
IAA-05 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
IAA-06 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
IAA-07 | 23 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
IAA-08 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
IAL-01 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
IAL-02 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
IAL-03 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
IAL-04 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
IAL-05 | 23 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
IAL-06 | 23 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
IBA-02 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / F5 | NÃO
IBA-04 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
IBA-05 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
IBA-06 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
IBA-08 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / F5 | NÃO
IBA-09 | 13,8 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
IBA-10 | 13,8 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
IBA-11 | 13,8 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
ICA-01 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
ICA-02 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
ICA-03 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
ICA-04 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
ICA-05 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
ICA-06 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
ICA-07 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
ICO-01 | 13,8 kV | SIEMENS | 7SJ632 | SIM
ICO-02 | 13,8 kV | SIEMENS | 7SJ632 | SIM
ICO-03 | 13,8 kV | SIEMENS | 7SJ632 | SIM
ICO-04 | 13,8 kV | SIEMENS | 7SJ632 | SIM
ICO-05 | 13,8 kV | SIEMENS | 7SJ632 | SIM
ICO-06 | 13,8 kV | SIEMENS | 7SJ632 | SIM
ICO-07 | 13,8 kV | SIEMENS | 7SJ632 | SIM
ICO-08 | 13,8 kV | SIEMENS | 7SJ632 | SIM
ICO-09 | 13,8 kV | SIEMENS | 7SJ632 | SIM
ICO-10 | 13,8 kV | SIEMENS | 7SJ632 | SIM
ICO-11 | 13,8 kV | SIEMENS | 7SJ632 | SIM
ICO-12 | 13,8 kV | SIEMENS | 7SJ632 | SIM
IFA-01 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
IFA-02 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
IFA-03 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
IFA-04 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
IFA-05 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / FXA | NÃO
IFA-09 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
IFA-10 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
IFA-11 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
IFA-12 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
IFA-13 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
IIA-01 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
IIA-02 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
IIA-03 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
IIA-04 | 23 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
IIA-05 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
IIA-06 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
IIA-07 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
IIA-TIE | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
IMP-01 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
IMP-02 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
IMP-03 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
IMP-04 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
INA-01 | 23 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
INA-02 | 23 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
INA-03 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
INA-04 | 23 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
INA-05 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / FXB | NÃO
INA-06 | 23 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
INE-01 | 13,8 kV | G & W ELECTRIC | SEL 351R/VIPER-S | SIM
INE-02 | 13,8 kV | G & W ELECTRIC | SEL 351R/VIPER-S | SIM
INE-03 | 13,8 kV | G & W ELECTRIC | SEL 351R/VIPER-S | SIM
INE-04 | 13,8 kV | G & W ELECTRIC | SEL 351R/VIPER-S | SIM
INE-05 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / F5 | NÃO
INE-06 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / F5 | NÃO
INE-07 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / F5 | NÃO
INE-08 | 13,8 kV | G & W ELECTRIC | SEL 351R/VIPER-S | SIM
INE-09 | 13,8 kV | G & W ELECTRIC | SEL 351R/VIPER-S | SIM
INE-10 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / F5 | NÃO
INE-11 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
INE-12 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
IOA-03 | 13,8 kV | ABB | PCD2000/ABB | NÃO
IOA-04 | 13,8 kV | ABB | PCD2000/ABB | NÃO
IOA-05 | 13,8 kV | ABB | PCD2000/ABB | NÃO
IOA-06 | 13,8 kV | ABB | PCD2000/ABB | NÃO
IOA-07 | 13,8 kV | ABB | PCD2000/ABB | NÃO
IOS-51 | 23 kV | SCHWEITZER | RLRD - ECIL - AR1000 | SIM
IOS-52 | 23 kV | SCHWEITZER | RLRD - ECIL - AR1000 | SIM
IOS-53 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / RC5 | SIM
IOS-56 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F5 | NÃO
IPS-01 | 13,8 kV | SCHWEITZER | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
IPS-02 | 13,8 kV | SCHWEITZER | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
IPS-03 | 13,8 kV | SCHWEITZER | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
IPS-04 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / RC5 | SIM
IRA-01 | 23 kV | BBC - BROWN BOVERI | ICM 2 (0,5 - 2,0 A) | NÃO
IRA-02 | 23 kV | BBC - BROWN BOVERI | ICM 2 (0,5 - 2,0 A) | NÃO
IRA-03 | 23 kV | BBC - BROWN BOVERI | ICM 2 (0,5 - 2,0 A) | NÃO
IRA-04 | 23 kV | BBC - BROWN BOVERI | ICM 2 (0,5 - 2,0 A) | NÃO
IRA-05 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
IRA-06 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
IRM-01 | 23 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
IRM-04 | 23 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
IRM-05 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
ISL-01 | 13,8 kV | S&C | RL INTELLIRUPTER | SIM
ISL-02 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
ISL-03 | 13,8 kV | S&C | RL INTELLIRUPTER | SIM
ISL-04 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
ISL-05 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
ISL-06 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
ISL-07 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
ISS-01 | 23 kV | MARINI & DAMINELLI | RL ESV 2712 / RESCO ( M & D ) | NÃO
ISS-02 | 23 kV | MARINI & DAMINELLI | RL ESV 2712 / RESCO ( M & D ) | NÃO
ISS-03 | 23 kV | MARINI & DAMINELLI | RL ESV 2712 / RESCO ( M & D ) | NÃO
ISS-04 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / FXA | NÃO
ISS-05 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F5 | NÃO
ISS-06 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / FXA | NÃO
ISS-07 | 23 kV | MARINI & DAMINELLI | RL ESV 2712 / RESCO ( M & D ) | NÃO
ISS-08 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
ISS-09 (F.O.) | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
ISS-10 | 23 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
ISS-11 | 23 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
ISS-12 | 23 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
JCP-02 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
JCP-03 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
JCP-05 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
JCP-06 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
JIU-01 | 13,8 kV | ABB | PCD2000/ABB | NÃO
JIU-02 | 13,8 kV | ABB | PCD2000/ABB | NÃO
JIU-03 | 13,8 kV | ABB | PCD2000/ABB | NÃO
JIU-04 | 13,8 kV | ABB | PCD2000/ABB | NÃO
JIU-05 | 13,8 kV | ABB | PCD2000/ABB | NÃO
JIU-06 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
JIU-07 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
JNR-01 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F5 | NÃO
JNR-02 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F5 | NÃO
JPI-03 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
JPI-04 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
JPI-05 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
JPI-06 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
JPM-01 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
JPM-02 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
JPM-03 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
JPM-04 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
JPM-05 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
JPM-06 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
JRL-01 | 13,8 kV | ABB | PCD 2000 | NÃO
JRL-02 | 13,8 kV | ABB | PCD 2000 | NÃO
JRL-03 | 13,8 kV | ABB | PCD 2000 | NÃO
JRL-04 | 13,8 kV | ABB | PCD 2000 | NÃO
JRL-05 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
JRL-06 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
JSC-01 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / FXB | NÃO
JSC-02 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / FXB | NÃO
JSC-03 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / FXB | NÃO
JSC-04 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / FXB | NÃO
JSC-05 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
JSL-02 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
JSL-03 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
JSL-04 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
JSL-05 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
JSL-06 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
JSL-07 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / F5 | NÃO
JSL-08 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
JSL-09 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
JSL-10 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
JSL-11 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
JSL-12 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
JVA-01 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
JVA-02 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / F5 | NÃO
JVA-03 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
JVA-05 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
JVA-06 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
JVC-02 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM4 | NÃO
JVC-03 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM4 | NÃO
JVC-04 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM4 | NÃO
JVC-05 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM4 | NÃO
JVC-06 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM4 | NÃO
JVC-07 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM4 | NÃO
JVC-08 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM4 | NÃO
JVC-09 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM4 | NÃO
JVC-10 | 13,8 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
JVC-99 (RL TIE) | 13,8 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-4 | NÃO
JVN-01 | 13,8 kV | NOJA POWER | RL RC 10 | SIM
JVN-01 (JVN por JVU) | 13,8 kV | NOJA POWER | RL RC 10 | SIM
JVN-02 | 13,8 kV | NOJA POWER | RL RC 10 | SIM
JVN-02 (JVN por JVU) | 13,8 kV | NOJA POWER | RL RC 10 | SIM
JVN-03 | 13,8 kV | NOJA POWER | RL RC 10 | SIM
JVN-03 (JVN por JVU) | 13,8 kV | NOJA POWER | RL RC 10 | SIM
JVQ-01 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
JVQ-02 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
JVQ-03 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
JVQ-04 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
JVQ-06 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
JVQ-07 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
JVQ-08 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
JVQ-10 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
JVQ-11 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
JVQ-12 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
JVQ-13 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
JVT-03 | 13,8 kV | ASEA | RIDI (2,5 - 10 A) | NÃO
JVT-04 | 13,8 kV | ASEA | RIDI (2,5 - 10 A) | NÃO
JVT-05 | 13,8 kV | ASEA | RIDI (2,5 - 10 A) | NÃO
JVT-06 | 13,8 kV | ASEA | RIDI (2,5 - 10 A) | NÃO
JVT-07 | 13,8 kV | ASEA | RIDI (2,5 - 10 A) | NÃO
JVT-08 | 13,8 kV | GE- GENERAL ELECTRIC | 12IAC51B808A | NÃO
JVT-09 | 13,8 kV | GE- GENERAL ELECTRIC | 12IAC51B808A | NÃO
JVT-10 | 13,8 kV | GE- GENERAL ELECTRIC | 12IAC52B806A | NÃO
JVT-11 | 13,8 kV | GE- GENERAL ELECTRIC | 12IAC52B805A | NÃO
JVT-12 | 13,8 kV | GE- GENERAL ELECTRIC | 12IAC52B806A | NÃO
JVT-13 | 13,8 kV | GE- GENERAL ELECTRIC | 12IAC52B806A | NÃO
JVU-01 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
JVU-02 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
JVU-03 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
LAI-01 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
LAI-02 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
LAI-03 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
LAI-04 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
LAI-05 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
LAI-06 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
LAI-07 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
LAI-08 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
LGA-01 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
LGA-02 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
LGA-03 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
LGA-04 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
LGA-05 | 13,8 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
LMR-01 | 13,8 kV | G & W ELECTRIC | RL VIPER-S / SEL351R | SIM
LMR-02 | 13,8 kV | G & W ELECTRIC | RL VIPER-S / SEL351R | SIM
LMR-03 | 13,8 kV | G & W ELECTRIC | RL VIPER-S / SEL351R | SIM
LMR-04 | 13,8 kV | G & W ELECTRIC | RL VIPER-S / SEL351R | SIM
LUC-01 | 23 kV | COOPER | RL VWE | NÃO
LUC-03 | 23 kV | COOPER | RL VWE | NÃO
LVR-01 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / FXB | NÃO
LVR-02 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / FXB | NÃO
LVR-03 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / FXB | NÃO
LVR-04 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / FXB | NÃO
LVR-05 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / FXB | NÃO
LVR-06 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / FXB | NÃO
LVR-07 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / FXB | NÃO
LVR-08 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / FXB | NÃO
LVR-09 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / FXB | NÃO
LVR-10 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / FXB | NÃO
LVR-11 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
MCR-01 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
MCR-02 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
MCR-03 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
MCR-04 | 23 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
MFA-01 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / FXB | NÃO
MFA-02 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / FXB | NÃO
MFA-03 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / FXB | NÃO
MFA-04 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / FXB | NÃO
MFA-05 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / FXB | NÃO
MFA-06 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / FXB | NÃO
MFA-07 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
MFA-08 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
MJA-02 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
MJA-03 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
MJA-04 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / F5 | NÃO
MRA-01 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
MRA-02 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
MRA-03 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
MRA-04 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
MRA-05 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
MUA-01 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
MUA-02 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
MUA-03 | 13,8 kV | COOPER | FXA/ESV1512 | NÃO
MUA-04 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
MVA-01 | 23 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
MVA-02 | 23 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
MVA-03 | 23 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
MVA-04 | 23 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
NGS-01 | 23 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
NGS-02 | 23 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
NGS-05 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
NGS-06 | 23 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
NGS-13 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
NGS-14 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
NGS-15 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
OAS-01 | 13,8 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
OAS-02 | 13,8 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
OAS-03 | 13,8 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
OAS-04 | 13,8 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
OAS-05 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
OAS-06 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
OCA-01 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / FXA | NÃO
OCA-02 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / FXA | NÃO
PAA-01 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / FXA | NÃO
PAA-02 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / FXA | NÃO
PAI-03 (STA) | 34,5 kV | COOPER | RL NOVA 34,5 / F6 | SIM
PAI-04 (PDA) | 34,5 kV | COOPER | RL NOVA 34,5 / F6 | SIM
PAI-05 (MVA) | 34,5 kV | COOPER | RL NOVA 34,5 / F6 | SIM
PBO-01 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PBO-02 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PBO-03 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PBO-04 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PBO-05 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / FXB | NÃO
PBO-06 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / F5 | NÃO
PBO-07 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / FXB | NÃO
PBO-08 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
PBO-09 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
PBO-10 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
PCN-01 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PCN-02 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PCN-03 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PCN-04 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PCN-05 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PCN-06 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PCS-01 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
PCS-02 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
PCS-03 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
PCS-04 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
PCS-05 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PCS-06 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
PCS-07 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
PCS-08 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / F5 | NÃO
PCS-09 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
PDA-01 | 23 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
PDA-02 | 23 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
PDA-03 | 23 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
PDA-04 | 23 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
PGI-01 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PGI-02 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PGI-03 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PGI-04 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PGI-05 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PLA-02 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
PLA-03 | 13,8 kV | G & W ELECTRIC | SEL351R/VIPER-S | SIM
PLA-04 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
PLA-05 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
PLA-06 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
PLA-07 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
PLA-08 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
PLA-09 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
PLA-10 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
PLA-11 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / FXA | NÃO
PLA-12 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
PLA-13 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PLA-14 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PLA-15 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
PLA-16 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
PMS-01 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PMS-02 | 23 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
PMS-03 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PMS-04 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PMS-05 | 23 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
PMS-06 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PMS-07 | 23 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
PPA-02 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
PPA-03 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
PPA-04 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
PPA-05 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
PPA-06 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
PRA-01 | 13,8 kV | MARINI & DAMINELLI | RL ESV 2712 / RESCO | NÃO
PRA-02 | 13,8 kV | MARINI & DAMINELLI | RL ESV 2712 / RESCO | NÃO
PRA-03 | 13,8 kV | MARINI & DAMINELLI | RL ESV 2712 / RESCO ( M & D ) | NÃO
PRA-04 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / F5 | NÃO
PRA-05 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
PRA-06 | 13,8 kV | COOPER | FXA/ESV1512 | NÃO
PRA-09 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
PRA-10 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
PRA-11 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
PRA-12 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
PRE-01 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PRE-02 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PRE-03 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PRE-04 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PRE-05 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PUO-01 (RL-122) | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
PUO-02 (RL-132) | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
PUO-03 (RL-152) | 23 kV | SCHWEITZER | RLRD - ECIL - AR1000 | SIM
PUO-04 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PZO-01 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PZO-02 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PZO-03 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PZO-04 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PZO-05 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PZO-06 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PZO-07 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PZO-08 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PZO-09 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
PZO-10 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
QLO-01 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
QLO-02 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
QLO-03 | 23 kV | COOPER | FXA/ESV2712 | NÃO
QLO-04 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
QLO-05 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
QLO-06 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
RCC-01 | 23 kV | BBC - BROWN BOVERI | ICM 2 (2,5 - 10 A) | NÃO
RCC-02 | 13,8 kV | SPRECHER & SCHUH | RZK 1-1 | NÃO
RCO-01 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
RCO-02 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
RCO-03 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
RCO-04 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
RCO-05 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM4 | NÃO
RCO-06 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM4 | NÃO
RCO-07 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
RCO-08 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
RCO-09 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
RCO-10 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM4 | NÃO
RCO-11 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
RCO-12 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
RCO-13 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM4 | NÃO
RCO-14 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
RCO-15 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
RCO-16 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
RL 543 (MFA-49 Ramal USL) | 34,5 kV | NOJA POWER | RL RC 10 | SIM
RL 547 (MFA-50) | 34,5 kV | NOJA POWER | RL RC 10 | SIM
RL 548 (MFA-50) | 34,5 kV | NOJA POWER | RL RC 10 | SIM
RL 549 (MFA-50) | 34,5 kV | NOJA POWER | RL RC 10 | SIM
RNG-01 | 13,8 kV | ABB | PCD2000/ABB | NÃO
RNG-02 | 13,8 kV | ABB | PCD2000/ABB | NÃO
RNG-03 | 13,8 kV | ABB | PCD2000/ABB | NÃO
RNO-01 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
RNO-02 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
RNO-03 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
RNO-04 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
RNO-06 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
RNO-07 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
RSD-01 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
RSD-02 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
RSD-03 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
RSD-04 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
RSD-05 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
RSD-06 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
RSD-07 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
RSD-08 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
RSL-01 | 23 kV | E. ELECTRIC | CDG 21 - 3s (2,5 - 10 A) Mod. 1 | NÃO
RSL-03 | 23 kV | E. ELECTRIC | CDG 21 - 3s (4,0 -16 A) | NÃO
RSL-05 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
RSL-06 | 23 kV | E. ELECTRIC | CDG 21 - 3s (0,5 - 2,0 A) Mod. 1 | NÃO
RSL-07 | 23 kV | E. ELECTRIC | CDG 21 - 3s (2,5 - 10 A) Mod. 1 | NÃO
RSL-08 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
SBB-03 | 13,8 kV | ABB | PCD2000/ABB | NÃO
SBB-04 | 13,8 kV | ABB | PCD2000/ABB | NÃO
SBB-05 | 13,8 kV | ABB | PCD2000/ABB | NÃO
SBB-06 | 13,8 kV | ABB | PCD2000/ABB | NÃO
SBB-07 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
SBS-01 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / FXB | NÃO
SBS-02 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / FXB | NÃO
SBS-03 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / FXB | NÃO
SBS-04 | 13,8 kV | COOPER | FXA/ESV1512 | NÃO
SBS-05 | 13,8 kV | GE- GENERAL ELECTRIC | 12IAC51B808A | NÃO
SBS-06 | 13,8 kV | GE- GENERAL ELECTRIC | 12IAC51B808A | NÃO
SBS-07 | 13,8 kV | GE- GENERAL ELECTRIC | 12IAC51B808A | NÃO
SBS-08 | 13,8 kV | GE- GENERAL ELECTRIC | 12IAC51B808A | NÃO
SBS-09 | 13,8 kV | COOPER | FXA/ESV1512 | NÃO
SCA-01 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
SCA-02 | 23 kV | NOJA POWER | RL RC 10 | SIM
SCA-03 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
SCO-01 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
SCO-02 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
SCO-03 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
SCO-04 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
SCO-05 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
SCO-06 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
SCO-07 ( Consórcio Marombas ) | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SFS-01 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
SFS-02 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
SFS-03 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
SFS-04 | 13,8 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
SGO-01 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SGO-02 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SGO-03 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SGO-04 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SIO-01 | 13,8 kV | ABB | PCD2000/ABB | NÃO
SIO-02 | 13,8 kV | ABB | PCD2000/ABB | NÃO
SIO-03 | 13,8 kV | ABB | PCD2000/ABB | NÃO
SIO-04 | 13,8 kV | ABB | PCD2000/ABB | NÃO
SIO-05 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
SJC-01 | 23 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
SJC-02 | 23 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
SJC-03 | 23 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
SJC-04 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
SJC-05 | 23 kV | ABB | RL PCD 2000 / AFSUITE | NÃO
SJC-06 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
SJC-09 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SJM-01 | 23 kV | COOPER | RL VWE 27 / FXA | NÃO
SJM-02 | 23 kV | COOPER | RL VWE 27 / FXA | NÃO
SJM-03 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SJM-04 | 23 kV | COOPER | RL VWE 27 / FXA | NÃO
SJM-05 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
SJR-01 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SJR-02 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SJR-03 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SJR-04 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SJS-01 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
SJS-02 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
SJS-03 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
SJS-04 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
SJS-05 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
SLO-01 | 23 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
SLO-02 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SLO-03 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SLO-04 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SLO-05 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SLO-06 | 23 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
SLO-07 | 23 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
SMD-01 | 23 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
SMD-02 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / RC5 | SIM
SMD-03 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
SMD-04 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SMD-05 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SMD-06 | 23 kV | MARINI & DAMINELLI | RL ESV 2712 / RESCO | NÃO
SMD-07 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SMD-08 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SMD-09 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SMD-10 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SMD-11 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
SMD-12 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
SMD-13 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SMD-14 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SMD-15 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SMD-17 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SRA-01 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SRA-02 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SRA-03 | 23 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
SRA-04 | 23 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
SRA-05 | 23 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
SRA-06 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SRS-01 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SRS-02 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SRS-03 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SRS-04 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SRS-05 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
SSR-01 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / RC5 | SIM
SSR-02 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
STA-01 | 23 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
STA-02 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
STA-03 | 23 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
STA-04 | 23 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
STA-05 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
TBO-01 | 23 kV | LUPA | ALTERE V3 | SIM
TBO-02 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
TBO-03 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
TBO-04 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
TBO-05 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
TBO-06 | 23 kV | MARINI & DAMINELLI | RL ESV 2712 / RESCO | NÃO
TBO-07 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
TBO-08 | 23 kV | NOJA POWER | RL RC 10 | SIM
TBO-09 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
TBO-10 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
TCL-01 | 23 kV | MARINI & DAMINELLI | RL ESV 2712 / RESCO ( M & D ) | NÃO
TCL-02 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
TCL-03 | 23 kV | MARINI & DAMINELLI | RL ESV 2712 / RESCO | NÃO
TCL-04 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
TCL-05 | 23 kV | COOPER | RL ESV 2712 / F5 | NÃO
TCL-06 | 23 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
TCL-07 | 23 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
TCL-08 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
TDE-01 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
TDE-02 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
TDE-03 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
TDE-04 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
TDE-05 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
TDE-06 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
TDE-07 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
TDE-08 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
TDE-09 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
TDE-10 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
TDE-11 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
TIE | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
TIO-01 | 23 kV | MARINI & DAMINELLI | RL ESV 2712 / RESCO | NÃO
TIO-02 | 23 kV | MARINI & DAMINELLI | RL ESV 2712 / RESCO | NÃO
TIO-03 | 23 kV | MARINI & DAMINELLI | RL ESV 2712 / RESCO | NÃO
TIO-04 | 23 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
TIO-05 | 23 kV | MARINI & DAMINELLI | RL ESV 2712 / RESCO | NÃO
TIO-06 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
TIO-07 | 23 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
TIO-08 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
TJS-01 | 23 kV | LUPA | ALTERE V3 | SIM
TJS-02 | 23 kV | LUPA | ALTERE V3 | SIM
TJS-03 | 23 kV | LUPA | ALTERE V3 | SIM
TJS-04 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
TJS-05 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
TJS-06 | 23 kV | LUPA | ALTERE V3 | SIM
TJS-07 | 23 kV | NULEC | U2712/CAPM5 | SIM
TJS-08 | 23 kV | LUPA | ALTERE V3 | SIM
TJS-09 | 23 kV | LUPA | ALTERE V3 | SIM
TRA-03 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / RC5 | SIM
TRA-04 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / RC5 | SIM
TRA-05 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / RC5 | SIM
TRA-06 | 23 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / RC5 | SIM
TRD-01 | 13,8 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
TRD-02 | 13,8 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
TRD-03 | 13,8 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
TRD-04 | 13,8 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
TRD-05 | 13,8 kV | NULEC | RL U27-12 / CAPM-5 | SIM
TRO-01 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
TRO-02 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
TRO-03 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
TRO-04 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
TRO-05 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
TRO-06 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
TRO-07 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
TRO-08 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
TRO-09 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
TRO-10 | 13,8 kV | ARTECHE | RL SMART P500RC | SIM
TRO-11 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
TRO-12 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / F5 | NÃO
TRO-13 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
TRO-14 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 15 / F6 | SIM
TTS-1 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
TTS-2 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
UIS-01 | 23 kV | BBC - BROWN BOVERI | ICM 2 (2,5 - 10 A) | NÃO
UIS-02 | 23 kV | BBC - BROWN BOVERI | ICM 2 (2,5 - 10 A) | NÃO
UIS-03 | 23 kV | BBC - BROWN BOVERI | ICM 2 (0,5 - 2,0 A) | NÃO
UPI-01 | 13,8 kV | Mc GRAW EDISON | RL WV | NÃO
USA-02 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
USA-03 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
USA-04 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
USA-06 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / FXB | NÃO
UTA-01 | 13,8 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
UTA-02 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / FXB | NÃO
UTA-03 | 13,8 kV | COOPER | RL ESV 1512 / F5 | NÃO
UTA-04 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
VBA-02 (PCH Salto Santo Antônio) | 34,5 kV | COOPER | RL NOVA 34,5 / F6 | SIM
VDA-01 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
VDA-02 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
VDA-03 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
VDA-04 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
VDA-05 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
VDA-06 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
VDA-07 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
VDA-08 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
VDA-09 | 23 kV | NULEC | RL U2712 / CAPM5 | SIM
VDA-10 | 23 kV | NULEC | RL U2712 / CAPM5 | SIM
VGE-01 | 13,8 kV | TAVRIDA | RL TAVRIDA / SEL751 | SIM
VRC-03 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
VRC-04 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
VRC-05 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
VRC-06 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
XXE-01 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
XXE-02 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
XXE-04 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
XXE-05 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
XXE-06 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
XXE-07 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
XXE-08 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
XXE-09 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
XXE-10 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
XXE-12 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
XXE-13 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM
XXE-14 | 23 kV | COOPER | RL NOVA 27 / F6 | SIM